刘再毅课题组激光器采集卡采购项目采购需求

一、项目需求：

为更好地实现医工融合，课题前期己自主研发、搭建了一套可实现“多功能”信息获取的光学成像系统，系统采用摆动音圈电机弧面光声成像系统，可优化提升不同弧形面的适应性，获取更准确和丰富的生物、病理信息，有助于进一步深入课题研究。为进一步推进课题开展，现申请购置一套采集卡。以下为本次项目设备采购清单：

信息设备（产品）清单

| 序号 | 产品名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集卡 | 双通道采集 Channel 1: 250M/s； Channel 1: 250M/s； Resolution : 14 Bit； Operating Systems: Windows 7 (SP1), 8, 10, Server 2008 R2 and newer； Recommended Software: Visual C++, C++ Builder, Delphi GNU C++, VB.NET, C#, J#, Java, Python； Drivers: MATLAB • LabVIEW • LabWindows/CVI • IVI； PCIe x8 Gen 2接口； 支持x8/x16* PCIe插槽； 持续流模式超过3.4 GB/s*； 1.2通道； 2.16bit精度； 3.每通道采样率180MS/s； 4.4GB板载缓存； 5.PCIe x8接口； 6.支持外触发外时钟等模式； 7.支持Windows7/10、Linux等操作系统； 8.提供SDK包，支持C/C++、MATLAB、labview、Python等。 | 1 |

信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。

二、技术支持服务

1、在免费维护期内，乙方提供技术支持和指导，以及应用系统的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

2、乙方7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

3、如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，乙方应在接到甲方报修通知内0.5小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项

目在质保期内出现重大故障，乙方应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在1小时内（含本数）往达现场处理。乙方需提出解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过2个工作日。

4、乙方应作出无推诿承诺。即乙方在收到甲方报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，全力协助、使系统尽快恢复正常。

5、超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

三、服务方式

以现场服务为主，其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。