询 价 函

某公司2023年-2024年脱水污泥（含水率80%）处理处置服务需求具体情况如下：

- 一、项目概况

- 本项目辖下所有生活污水处理厂（含服务期内新扩建厂区）所产生的脱水污泥进行无害化外运处置服务，预计每日最大产生脱水污泥（含水率＜80%，以下相同）约390吨，年均日产生量约100吨。

- 二、招标内容

- 按照约定的数量在合同期内外运处置脱水污泥。

- 脱水污泥外运处置服务时间为2023年7月1日至2024年6月30日。

- 三、技术要求

1.遵守国家和地方相关污染控制标准及技术规范，符合约定的脱水污泥处理工艺、最终处置要求和固体废物相关法律法规的要求，污泥处置工艺不能为堆肥类工艺（含营养土、肥料等涉及土地回用等工艺类型）。

2.报价人的污泥处置场地须具备所在地环境生态主管部门关于生活污水处理厂污泥处置资质的行政批复，污泥处置地点必须与批复资料一致。

- 3.报价人负责提供脱水污泥运输服务，运输车队需拥有相关运输资质，非自有车队的需提供车队与投标人的服务协议。

- 4.报价人需根据辖下各污水厂的现场及装车情况安排运输车辆。具体要求以实地考察为准。

- 5.运输车辆及驾驶人员需持证运输，车辆采用密封厢体或罐体。

- 6.报价人需接受委托方对处理处置情况进行监督检查和取样。

- 7.报价人须每月向提供脱水污泥处置后的最终成品数量台账记录或产品去向清单，作为计量支付材料交由甲方或甲方委托的第三方监管单位进行审核。

- 8.下辖厂区分为以车代仓和非以车代仓两种。

- 9.报价人需承诺最小保底接收量和环评批复以内最大可接收招标人污泥量。

- 四、合同运距计算方式

- 各污水处理厂厂区至报价人承诺的唯一污泥处理场地的距离是指单程距离,在合同签订后由双方协商确定。

- 五、报价要求

请报价单位根据询价函自行填写附表报价表，并将盖章扫描件发回电子邮箱：gdynjlzb@126.com，截止时间为2023年04月 19 日17：30，感谢配合。

联系人：赖工

联系电话：020-38730932-8011

广东粤能工程管理有限公司

2023年04月 14 日

附表1：报价表

报 价 表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合单价（以车代仓） | 元/吨 |  |  |
| 1.1 | 污泥处置费 | 元/吨 |  |  |
| 1.2 | 运输费 | 元/吨·公里 |  |  |
| 2 | 综合单价(非以车代仓) | 元/吨 |  |  |
| 2.1 | 污泥处置费 | 元/吨 |  |  |
| 2.2 | 运输费（非以车代仓） | 元/吨·公里 |  |  |

注：1.报价单位根据需求内容自行列项报价清单分项内容。

2.报价包括要求的的所有费用（均为含税价）。

报价人名称及公章：

日期：       年      月        日