信息前台运维服务项目需求

一、项目概述

1、项目背景概述

广东省人民医院（以下简称：省人民医院）创建于1946年，是广东省最大的综合性医院之一。由于医疗业务与信息系统息息相关，信息前台设备是否正常使用将直接影响到医疗业务开展，医院存在办公区间广阔、设备数量庞大且分散、信息系统繁多且复杂等客观因素。为降低运维管理成本、完善服务管理体系以及保障医院信息前台运维服务有效稳定运行，拟采购信息前台维护。信息前台维护服务是作为广东省人民医院提高医疗服务水平，提升医患满意度并实现全面建设成为高水平智慧医院的战略目标而重点建设的信息服务项目。通过引进具有医疗行业IT服务经验，先进服务理念和创新服务能力IT服务供应商与广东省人民医院相关信息管理部门共同设计和建设一套服务模式先进、操作性强，并与医院医疗业务紧密融合的让患者满意、医护工作者满意的服务体系。

2、项目内容

本项目为广东省人民医院信息前台运维服务项目，由服务商提供人员驻场运维、电脑打印机及配套外设硬件维护、基础软件维护、预防性巡检、零散信息点安装与维护、专项运维服务、数据迁移服务、突发应急支持等服务。

3、服务周期

本项目服务周期自签订合同之起一年

二、项目总体要求

1、服务商应对项目内全部内容进行报价，不可以仅对部分内容报价。

2、本项目服务商负责项目广东省人民医院需求书中列出的所有工作内容，以及其他隐含的配套工作。服务商应充分考虑影响报价的各种因素和风险。广东省人民医院不再支付中标价以外的任何费用。

3、报价总价包含相关的费用（指一年的服务期限）有：人员费用（工资、福利、社保、劳保等）、装备、管理费用、利润、合同包含的所有风险、责任等费用以及项目管理过程中的所有由管理人承担费用的总和以及国家规定的各项税费。注：报价总价金额不包含考虑场地租赁成本，在广东省人民医院不能提供场地的情况下场地由服务商自行解决。

4、注意：服务商承诺优先保留广东省人民医院原有服务商项目的信息维修维护服务人员核心团队（6人）：在其个人意愿同意的情况下，与服务商签订劳动合同，服务商必须接收上述员工并签订与本合同期限一致日劳动合同，不得以劳务派遣等形式签订劳动合同,服务商提供所有派驻员工劳动合同复印件作为广东省人民医院备案之用。核心人员工资收入待遇需不低于原待遇，并承诺给予稳定增长。

服务商必须按规定与所有派驻的员工签定劳动合同，并为其提供政府及《劳动合同法》规定的“五险一金”、养老、工伤、失业、生 育、医疗、公积金，并列明员工的节假日加班费、高温费等标准，按时发放，服务团队所有人员薪酬均由服务商支付。如员工个人意愿辞职、则不受该条款限制；

5、服务商必须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出，而对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，服务商有责任给予补充。

三、维护服务目标

1、保障广东省人民医院信息设备和信息前台运维业务的稳定运行

通过提供广东省人民医院信息前台运维业务的运维工作，保障广东省人民医院的信息前台运维业务的稳定运行。

2、优化运维业务流程、提高运维效率和用户满意度

基于ITSS管理体系，建立故障闭环管理流程，来提供广东省人民医院服务用户对桌面运维服务的满意度。

3、有效降低运营成本

通过高效的服务体系管理和标准化的服务实施，有效降低广东省人民医院日常运营维护的成本。

四、维护服务范围

服务商需要为广东省人民医院提供运维服务包括但不限于所有桌面计算机系统、显示系统和打印输出设备（含配套设备及新增设备）的整体运维服务。

1、维护服务区域：

本项目服务地点：广东省人民医院各个院区，包括但不限于：院本部、惠福分院、平洲分院、合群门诊等、广东省人民医院租借办公场所各科室。

2、维护服务工作时间

服务商依据本项目需求人员及配套设备在10个工作日内完成进场工作，常驻广东省人民医院指定办公区。

时间要求如下：

（1）提供全天7*24小时运维服务

（2）日常维护时间：工作日8：00至18：00；

（3）值班维护时间：工作日18：00至次日8：00、节假日8：00至次日8：00；

3、维护服务对象及服务期

本项目所要求的服务对象主要是广东省人民医院全院内的信息前台设备，包括但不限于PC电脑、终端操作系统、办公软件、应用软件、打印机、LED屏、显示屏、自助终端设备、扫描枪、信息网点等。

维护服务对象及服务期如下（请根据此表格式整理各类报价）：

| 序号 | 设备 分类 | 服务内容明细 | 数量 | ★服务单价限价（元/月） | ★服务总价限价（=数量×单价×12个月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务 | 1.20以上专业项目团队驻场服务（10人应急专项人员非驻场） 2.电脑、打印机及配套外设硬件维护服务 3.基础软件维护 4.预防性巡检服务 5.专项运维服务工作 6.数据迁移服务 7.突发应急支持服务 | 1项 |  |  |
| 2 | 网络信息点 | 零散信息点安装与维护 （包干） | 1项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

五、服务内容及指标

1、专业项目团队驻场服务

（1）服务团队组成（以下人员需要提供社保证明）

为了保证前台信息设备系统的稳定运行，提高服务质量，不断提升用户满意度，服务商必须为此项目派驻不少于20名信息系统技术工程师提供7*24小时驻场维护服务；其中包括1名项目经理、1名质控经理、1名驻场经理、3名服务台工程师、12名现场维护工程师（9名负责院本部，1名负责惠福分院，2名负责租借办公场）、2名硬件设备维修技术工程师；同时准备不少于10位非驻场工程师作为重大专项服务工作的应急调动。

（2）服务团队指标及要求

| 职位 | 技能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 具有3年或以上项目管理，并具有2年或以上IT运维服务项目管理的工作经验，熟悉桌面运维工作内容、业务环境、服务的流程等，具有ITSS服务项目经理认证、PMP认证、信息系统运维管理工程师认证、CISP信息安全专业人员认证、软考网络工程师认证、计算机原厂培训认证，管理项目团队超过10人以上。（提供经验证明、资质证书复印件、公司盖章的项目组织架构图） | 1 |
| 质控经理 | 3年或以上运维技术支持经验，3年或以上信息运维服务质量控制工作经验，具有ITSS服务项目经理认证、ITIL MPC认证、PMP认证、ISO9001内审员证书、参与过信息化运维服务质量控制或运维管理体系建设评估工作。（提供经验证明、资质证书复印件） | 1 |
| 驻场经理 | 3年或以上运维技术支持经验，3年或以上项目管理工作经验，具有软考信息系统项目管理师认证、ITSS服务项目经理认证、参与过运维服务项目管理工作。（提供经验证明、资质证书复印件） | 1 |
| 服务台人员 | 大专或以上学历毕业，具有3年或以上的信息服务台工作经验。同时要通过计算机厂商的培训认证，获得ITSS认证，具备解决计算机操作系统、软件、桌面网络、病毒等故障的解决能力。（提供学历证书复印件、经验证明、资质证书复印件） | 3 |
| 维护工程师和维修工程师 | 大专或以上学历毕业，具有3年或以上的IT设备维护工作经验，同时要通过计算机厂商的培训认证，具备解决计算机操作系统、软件、桌面网络、病毒等故障的解决能力。（提供学历证书复印件、经验证明、资质证书复印件） | 14 |

（3）服务团队规范要求

1）维护人员衣着要整洁，佩戴胸卡，使用礼貌用语，不得使用服务禁语；

2）现场服务时，严格遵守医院内部各项规章制度，与用户相关人员充分沟通，态度诚恳地解答客户提出的相关问题，不得做出有损广东省人民医院形象和利益的事情。

3）遵守广东省人民医院的保密要求，泄密造成广东省人民医院损失的，服务商将承担由此产生的一切损失和法律责任。

2、建立报障服务台

（1）服务内容

在广东省人民医院内建立统一的信息报障服务中心，安排3名服务台坐席人员为终端用户提供报障热线电话接听和微信报障接收、任务分派、调度、故障咨询、技术知识咨询、简单故障电话指导处理以及对故障事件的录入和跟踪。

（2）服务要求及指标

电话接听延时≤1分钟，故障录入率在99%或以上；

3、基础软件维护、协助网络及安全维护服务

（1）服务内容

服务商需要负责电脑各类系统软件、工具及应用软件（含办公软件及医院应用软件）、驱动程序等安装、配置、升级与维护服务，需要负责简单路由器与交换机故障检测及处理；包括网络拓扑梳理、网络及设备故障检测及处理；负责计算机病毒查杀、防病毒软件的安装、调试、升级、系统补丁等；并确保用户数据安全及硬盘数据的收复。服务商需要负责提供广东省人民医院安排的专项运维服务工作，突发应急支持工作。

1）软件维护服务：

服务商向医院提供软件维护服务：

①信息前台设备操作系统及办公软件、工具软件、驱动程序的安装、配置、调试、升级、卸载及故障修复等维护；

②信息前台设备安全软件安装检测、风险清除、预防设置及版本升级等维护；

③配合信息前台设备用户进行信息数据的备份、迁移及修复等；

④医院业务应用系统终端环境的安装、配置、调试及故障修复等；

⑤信息前台设备应用知识咨询，包括讲解、指导、示范等辅助服务；

⑥经广东省人民医院安排的其他信息前台维护操作。

2）协助前端网络维护服务：

服务商向医院提供网络维护服务：

①基础路由器与交换机故障检测及处理；

②协助网络网络及设备故障检测及处理；

③接入层机房网络跳线连接及线路标识梳理；

④根据广东省人民医院防病毒工作要求，对终端信息设备进行病毒查杀、防病毒软件的安装、调试、升级、系统补丁等；

⑤协助硬盘数据修复。

3）广东省人民医院安排的专项服务，突发应急支持工作等。

（2）服务指标及要求

1)现场维护技术工程师必须大专或以上学历毕业，具有3年或以上运维工作经验，同时要通过计算机厂商的培训认证，具备解决计算机操作系统、软件、桌面网络、病毒等故障的解决能力；

2)故障响应时间在5分钟内，解决问题要求在0.5小时内，故障解决率100%，服务满意度要达到85%以上；

3)现场服务要求统一的工作服饰，态度要友好、耐心，沟通良好；

4）要求遵从ITSS运维服务标准提供服务质量；

5）要求及时关注网络安全风险，遇到重大网络安全或病毒感染时必须及时向广东省人民医院反馈，并具备技术支援队伍，积极配合广东省人民医院展开应急处理。

6）承诺做到不透露客户的任何资料，并具有完善的措施保证用户数据不泄密：

4、预防性巡检服务

服务商需要为广东省人民医院的信息前台设备开展定期巡检服务，以降低设备硬件故障发生率，同时对所有设备进行分类并登记在册，建立维保设备服务档案，包括设备验机，设备软、硬件配置信息登记，设备使用信息登记，粘贴服务标签等；

1）定时巡查：每天安排对门诊自助设备、公共区域显示大屏进行巡检，每天早上，将安排固定人员对重要科室进行巡检，保证临床科室上班开机即进入正常工作状态；

2）运维服务起始第一个月内，服务商需开展第一次初始巡检服务；并在服务期每半年至少开展一次巡检工作；

3）服务商需要提供详尽的巡检服务内容、流程及方案；

4）每个月定期提供设备清洁、保养、检修，将故障防患于未然。确保设备始终处于良好工作状态。

5、网络零星布线服务

服务商向医院范围内提供网络零星布线服务，根据广东省人民医院提出网络零星布线需求进行提供服务。

6、专项服务

（1）配合信息设备盘点服务：

服务商需共同参与广东省人民医院信息设备盘点工作。服务商每年派至少3人共同参与广东省人民医院信息设备盘点工作，包括但不限于计算机、打印机、LED屏、PDA、扫描枪、自助设备、大型显示屏、网络设备（无线AP、交换机等）、服务器、存储等设备。

（2）科室搬迁设备配置服务：

服务商向医院提供由于科室搬迁后设备配置服务。

当医院有科室因装修、科室调整的需求时，需协助科室对信息设备进行搬迁配置。包括搬迁前的信息设备拆卸，装修完成后信息点的测试，搬迁后的信息设备安装、连接、配置，线路整理等。

（3）全院信息前台设备清洁服务

服务商每年11-12月，提供至少3人对全院所有信息设备进行清洁服务，包括键盘、主机、显示器、打印机等设备。清洁后需所在科室用户签名，除用户要求无需清洁外，其它设备需全部清洁。

（4）协助信息管理处其他信息前台相关工作。

11、突发应急支持工作服务

听从我院指挥调度，配合我院突发事件医疗救援、应急支持工作

六、其他服务标准及要求：

1.要求用信息化手段管理日常报障及调度等工作，并根据广东省人民医院要求提供相关统计信息和数据。

2.定点监控：将根据临床科室的工作性质，根据服务级别，进行定点的服务水平监控；

3.用户回访、满意度调查：每月一次进行主动上门回访，了解并检查客户网络与终端使用情况、打印机和耗材使用情况等，由广东省人民医院做好充分评估，给出满意度调查情况表及改进措施。

七、项目考核与付款

本项目按季度依据《信息前台运维服务项目评价指标体系》对服务商进行考核评价，考核结果与项目款支付挂钩。

| 信息前台维护服务评价指标体系 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价维度 | 评价指标 | 权重 (100分) | 考核办法 |
| 1、用户满意度（80分） | 1.1用户满意度问卷调查的总体满意度指标 | 80 | 总体满意度（即满意、非常满意合计占比）达80%（含80%） ，得80分 |
|  |  |  | 总体满意度（即满意、非常满意合计占比）达75%（含75%）-80%，得75分 |
|  |  |  | 总体满意度（即满意、非常满意合计占比）达70%（含70%）-75%，得70分 |
|  |  |  | 总体满意度（即满意、非常满意合计占比）达65%（含65%）-70%，得60分 |
|  |  |  | 总体满意度（即满意、非常满意合计占比）达60%（含60%）-65%，得50分 |
|  |  |  | 总体满意度（即满意、非常满意合计占比）低于50%，本项不得分 |
| 2、人员管理（20分） | 2.1人员管理 | 10 | 中标人需按照采购人要求提供具备专业技能的运维人员驻场进行运维服务，并按照采购人要求进行现场管理。 中标人备案驻场人员如违反采购人现场管理规定（例如旷工，不准时到岗、不穿有标明PCI的工作服上岗、着装不整齐等情况），由采购人不定时抽查，每发生一次扣2分，最多扣10分。 |
|  | 2.2人员结构 | 10 | 中标人提供运维服务的团队中需包括管理岗、技术支持岗、服务台岗，并且中标人需将人员结构名单提供采购人备查，如人员发生变动需至少提早一个月告知采购人。 中标人不按时告知采购人运维团队人员变动的，每次扣5分，最多扣10分。 |
| 3、加分项目 | 3.1积极协助采购人处理突发事件 | / | 中标人主动积极提供解决方案并协助故障处理。经采购人确认后，每次加5分。 |
|  | 3.2主动发现风险并解决 | / | 主动发现风险并解决，经采购人确认后，每次加5分。 |
|  | 3.3积极实现政策性紧急事件 | / | 中标人积极加班加点实现采购人的紧急事件（如系统上线系统版本更换，或者如非典突发事件；或者类似医院重大事故导致紧急事件），经采购人确认后，每次加5分。 |
|  | 3.4配合采购人提出的专项工作 | / | 配合采购人提出的专项工作，经采购人确认后，每次加5分。 |
|  | 3.5服务PDCA | / | 根据服务过程或结果，给出可实施的PDCA方案，经采购人确认后，每次加分5分。 |
|  |  |  | 注：加分项总加分不可超过20分。 |
| 5、直接扣分项目 | 5.1备机 | / | 备机、配件等，准备不足，影响采购人业务及运维，并由采购人不定时抽查备机数，查实一次扣5分。 |
|  | 5.2投诉单 | / | 信息管理处接收到，经用户核实的投诉单，经用户核实的投诉单，每单扣5分。 |
|  | 5.3申请报告处理不及时 | / | 申请报告超过5个工作日没反馈处理计划，发生一次扣5分。 |
|  | 5.4服务监管不到位 | / | 中标人提供运维服务过程中，因监管不到位（包括人员着装监管、工单跟进时效监管、报告反馈进度监管等）而影响采购人主管部门对外形象，发生一次扣0.5分。 |
|  | 5.5服务响应时间 |  | 中标人在响应维护过程中，响应时间是否与给予采购人承诺的响应时间一致。如发生未能及时响应，并由此造成用户投诉的，发生一次扣1分。 |
| 6、直接扣罚项目 | 6.1因运维操作问题导致安全事故 | / | 由于中标人运维操作问题及运维失误引发安全事故的，发生一次直接扣罚年度运维费用的10%。 |
|  | 6.2违反保密协议 | / | 违反保密协议，将广东省人民医院的业务数据或企业机密提供给第三方或造成用户信息泄露，根据双方签订保密协议追责处理。 |
| 考核指标结果处理 | 每季度对信息前台维护服务及信息设备租赁项目满意度调查进行评价考核评分（供应商需每季度结束后的次月15日前提交自评结果），运维年度汇总总分后、与运维年度维护费用挂钩。标准如下： （一）考核分数满分为100分；考核分数85分（含）以上，不扣减维保款项； （二）考核分数低于85分（不含），但高于75分（含），扣减当季度结算价的10%； （三）考核考核分数低于75分（不含），但高于60分（含），扣减当季度结算价的30%； （四）如考核分数低于60分（不含），扣减当季度结算价的50%。 |  |  |

每季度结算服务费要与每季度“信息前台维护服务评价指标”进行挂钩支付，每个季度向服务科室进行满意度调查，每季度服务费是根据上一个季度调查的“信息前台维护服务评价指标”进行扣减后作为结算依据之一。季度服务综合满意度调查具体的分值如下：

| 满意度级别 | 满意度分段（分） | 每季度扣款 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 85分（含）～以上 | 不扣款 |
| 二级 | 75分（含）～85分以下 | 当季度结算价的10% |
| 三级 | 60分（含）～75以下 | 当季度结算价的30% |
| 四级 | 60分以下 | 当季度结算价的50% |